## Slide 1: Diseño de un sistema de monitorización remota de un depósito de agua mediante LoRa.
UNIVESITAT OBERTA DE CATALUNYA
MASTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
Rubén Adrián de la Cámara
2018/19 Segundo semestre

## Slide 2: ÍNDICE
  PROPUESTA Y CONTEXTO.
  TECNOLOGÍAS.
  DISEÑO DEL SISTEMA.
  PROTOTIPO Y PRUEBAS.
  ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.

## Slide 3: Propuesta y contexto

## Slide 4: Propuesta Y CONTEXTO
Monitorizar nivel del agua de un depósito.
Monitorizar pH del agua.
Transmitir la información empleando LoRa.
Emplear LoRaWAN para subir datos a un servidor.
Enviar alarmas mediante SMS.
OBJETIVOS DE DISEÑO

## Slide 5: PROPUESTA Y CONTEXTO
Depósito de agua municipal de Gumiel de Izán
CONTEXTO Y UBICACIÓN

## Slide 6: Propuesta y contexto
ESTADO DEL ARTE
VonRoll Hydrobox.
Low-cost Autonomous Water Quality Monitoring System.
RIFFLE.
Water Quality Sensor.
Mãe d’água -Water’s mother.
Trabajos académicos relacionados.

## Slide 7: Propuesta y contexto
  Diseño del sistema.
  Construcción de un prototipo.
  Realización de pruebas para verificar el diseño.
  Análisis de los resultados obtenidos..
OBJETIVOS DEL TFM

## Slide 8: Tecnologías

## Slide 9: Tecnologías.
ARDUINO.
ENTORNO ARDUINO
Tarjeta Arduino, sensores y actuadores.

## Slide 10: LoRa y LoRaWAN
Relación entre LoRa y LoRaWAN.

## Slide 11: Red GSM/GPRS
Envío de mensajes de alarma mediante SMS

## Slide 12: Diseño del sistema

## Slide 13: MONITORIZACIÓN
Sensor de nivel
Arduino UNO
Sensor de pH
DISEÑO DEL SISTEMA

## Slide 14: Enlace LoRa punto a punto
Módulos TTGO LORA32 V2.1_1.6 (433 MHz) y baterías de 3,7V

## Slide 15
.
LoRaWAN y The Things Network (TTN)
TTGO 868,1 MHz
Gateway monocanal 868,1 MHz
Arquitectura LoRaWAN

## Slide 16
ALARMAS SMS
Configuración para pruebas:
Fuente de alimentación regulable
Tarjeta SIM900 GSM/GPRS
Conversor FTDI
IDE Arduino: comandos AT

## Slide 17: PROTOTIPO Y pruebas

## Slide 18: Prototipo y pruebas
ESQUEMA DEL PROTOTIPO
Esquema hardware y comunicaciones en el prototipo.

## Slide 19
PROTOTIPO CONSTRUIDO
Prototipo instalado en el depósito.
Prototipo y pruebas

## Slide 20
RESULTADOS DE LA PRUEBAS
El enlace punto a punto funciona
TTN recibe los datos de nivel y pH
Se reciben SMS de alarma
Diseño y prototipo correctos
Ejemplos de alarmas recibidas

## Slide 21: Análisis y conclusiones

## Slide 22: BENEFICIOS DEL SISTEMA
Acceso a los parámetros sin acudir a la instalación.
Recepción de alarmas SMS en caso necesario.
Reducción de los riesgos ante situaciones no deseadas.
Posibilidad de tratar datos mediante servidores de aplicaciones.
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

## Slide 23: CONCLUSIONES
Diseño de un sistema que cumple con los objetivos planteados.
Construcción de prototipo y pruebas satisfactorias.
Planificación cumplida, hitos alcanzados.
Aproximación al entorno LoRa /LoRaWAN y sus posibilidades.
Puesta en práctica de competencias comunicativas y gestión de proyectos.
Búsqueda de información, análisis muy exigente.
Alto grado de satisfacción con el trabajo realizado.

## Slide 24: LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO
Monitorizar otros parámetros mediante otros sensores.
Incluir la parte de automatización de mecanismos correctores de nivel y pH.
Mejorar todo el contexto LoRaWAN.
Diseñar un prototipo PCB que incluya solo los elementos necesarios.

## Slide 25
¡¡ MUCHAS GRACIAS !!