## Slide 1: Creación de un Master DALI. Control de una/varias luminarias basado en un microcontrolador Cortex M4.
Autor: Pascual Martínez Pérez
Consultor: Aleix López Antón
Junio 2016.
Máster Universitario Ingeniería de Telecomunicación

## Slide 2: Motivación y Objetivos

## Slide 3: Lámparas. Regulación y Control
Regulación
Lamparas
Control
Sistema de iluminación

## Slide 4: Protocolos y Sistemas iluminación

## Slide 5: DALI. Propósito y propiedades
Atenuación
Apagar Encender
Protocolo sencillo
Selección
Escenas
Automatización
Cable estándar
Control común
Diversos fabricantes
Sin polaridad

## Slide 6: DALI. Capa Física
Codificación Manchester
Tramas de datos
Tiempos de envío y respuesta
Cableado normalizado para el bus
Alimentación Bus

## Slide 7: DALI. Capa Stack comandos
Difusión
Grupo
Individuales
Escenas
Implementados en el microcontrolador

## Slide 8: DALI. Sistema completo
Individuales
64 dispositivos iluminación
64 dispositivos de control
Grupos
16 Grupos
Escenas
16 Escenas

## Slide 9: Estrategias diseño e implementación
Inventario
¿Qué disponemos?
Selección
Hardware. Plataforma desarrollo
Software. Lenguaje+IDE
Especificaciones
Especificaciones según norma
Diseño
Hardware
Software
Maqueta
Realización maqueta del sistema
Control Iluminación
Prueba de comandos ON / OFF
Conexión
Dotarlo de conexión exterior (WIFI)
Interfaz Comunicación
Crear interfaz
Aplicación
Conexión Fijo
Conexión Móvil
Objetivos +
Control Varias Lámparas
Gestión escenas

## Slide 10: Diseño Hardware. Adaptador Señales
Opto-Aislado
Bajo Comsumo
Sin Polaridad
Adaptador señales
Hardware
Señal Alta (1Lógico)
Señal Baja (0 Lógico)
Cortocircuito Bus

## Slide 11: Diseño Hardware. Plataforma desarrollo

## Slide 12: Diseño Software. Transmisión
1 bit start
Direccion
Comando
2 bits Stop
Leer
Para Mi?
Realizar Acción
Respuesta?

## Slide 13: Diseño Software. Recepción
Leer
Respuesta OK
Visualizar
1 bit start
Respuesta
2 bit stop

## Slide 14: Diseño Software. Base de tiempos

## Slide 15: Diseño Software. Máquina de estados
WAIT
TX
Wait
RX
Interrupción RX
Interrupción TX
Inicio
RX
Time out
Fin Recepción
Inicio Placa
Inicio Dali
NEW_DATA?
Ver_dato
TX_Dali
SEND_DATA?
ANSWER
RX_Dali
ANSWER
ERROR
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

## Slide 16: Maqueta del sistema
Placa Microcontrolador
Fuente Alimentación Bus
Adaptador de señales
Slave Dali
Alimentación Slave
Tensión en el Bus
Bus Dali
Limitador de corriente del bus
Optoacopladores
Circuito Transmisión
Circuito Recepción
Puente Rectificador
Salida Bus
Darlington de salida
RX PD3
TX
PD1

## Slide 17: Maqueta del sistema. Funcionamiento
Trama de un comando: ajuste luminosidad
Trama de un comando con respuesta:
Pregunta sobre ajuste luminosidad

## Slide 18: Conclusiones
Realización de una maqueta de un sistema de iluminación real.
Conocimientos adquiridos en el desarrollo del mismo.
Diseño y montaje del hardware asociado con el adaptador de señales . Funcionamiento OK.
Conectividad no conseguida. No se puede programar secuencias de comandos para que se vayan ejecutando secuencialmente, lo que se llama programar una escena. Por ejemplo variaciones de luminosidad en función de la hora, etc…
Problemas:
Búsqueda de soluciones sencillas para su implementación.
Se ha modificado la base de tiempos del sistema también usada por las mediciones de tiempo de las uart. Razón por la cual no se puede dar conectividad.
Mejoras:
Evitar modificar la base de tiempo del sistema.
Decodificar Manchester Mediante Timmers